Kontrole w Miejskim Przedszkolu Nr 9 w Częstochowie – 2014r

1.KONTROLA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ PLACU ZABAW

Obiekt – Miejskie Przedszkole Nr 9 w Częstochowie ul. Sabinowska 81/83

W dn. 05.09.2014r został wykonany przegląd i ocena sprawności technicznej urządzeń placu zabaw położonego na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Częstochowie. Przez specjalistę konstrukcyjno – budowlanego.

Na podstawie wyników niniejszej kontroli stwierdzono : urządzenia znajdujące się na placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Częstochowie są w dobrym stanie technicznym stabilne, kompletne i bezpieczne dla użytkowników oraz nadają się do użytkowania za wyjątkiem ścianki do wspinaczki z drabinką z podestem oraz wieży z rurą do zjeżdżania, które mogą być wykonane dopiero po wykonaniu strefy bezpieczeństwa  z nawierzchni amortyzującej ewentualne upadki. Gdyż wysokość zabawy przekracza 1m od poziomu gruntu zalecenia PN- EN 1177).

2. KONTROLA CENTRALNEGO LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SA W CZĘSTOCHOWIE

Data wydania sprawozdania z badań NL/0378?2014 w dn. 24.04. 2014r

Orzeczenie:

Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdza się, że woda z wewnętrznej instalacji wodociągowej w Miejskim Przedszkolu Nr  9 jest pod względem mikrobiologicznym zdatna do picia.

3. KONTROLA  STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH WENTYLACYJNYCH I DYMOWYCH.

Miejsce: Miejskie Przedszkole Nr 9 w Częstochowie, ul. Sabinowska 81/83

Przeprowadzona przez posiadającego wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego w oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 156/2006 poz.1118) wraz z późniejszymi zmianami.

W wyniku kontroli stwierdzono:

Objęte kontrolą przewody- kanały kominowe dymowe i wentylacyjne odpowiadają przepisom w zakresie czynności zawartym na odwrocie protokołu z dn. 21.05.2014r.

4. KONTROLA Z PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SPRZĘTU P- POŻ.

Protokół Nr 607/14

Data wykonania przeglądu: 05.2014r

5.KONTROLA PAŃSTWOWEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W CZĘSTOCHOWIE

Obiekt: Miejskie Przedszkole Nr9 w Częstochowie

Data kontroli: 25.03.2014r

Zakres: Kontrola sanitarna problemowa w zakresie oceny stanu dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.

6. KONTROLA KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH DELEGATURA

Badanie zostało zrealizowane w dn. 6,7i 10 luty  przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji.

Ewaluacja miała na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w załączeniu do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zmianami) w zakresie       1 wymagania (3 kryteriów- obszarów badań) Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

Raport służy rozwojowi placówki oraz rozwojowi systemu oświatowego.