KONTROLE ROK SZK. 2014/15

- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Częstochowie

Protokół kontroli Nr 588/1205/NS/HDM/14 z dn. 30.09.2014r

Obiekt kontrolowany : Miejskie Przedszkole Nr 9 w Częstochowie, ul. Sabinowska 81/83

Kontrola dotyczyła stanu technicznego sal zajęć.

W toku kontroli stwierdzono: doprowadzenie do dobrego stanu technicznego podłogę w sali zajęć nr 3. Parkiet w sali nr 3 dla dzieci 4,5- letnich został wycyklinowany i pomalowany.

- KONTROLA  FINANSOWA

Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej na podst. upoważnienia nr BDG.0052.2.901.23014.Prezydenta Miasta Częstochowy z dn. 13.11.2014r przez głównego specjalistę Biura Kontroli Urzędu  Miasta w Częstochowie w dniach od:17-20, 24-25, 27.11.2014r.

Jednostka kontrolowana: Miejskie Przedszkole Nr 9 w Częstochowie

Temat kontroli: W zakresie obrotu gotówkowego i gospodarki magazynowej

- Kontrola Stanu Technicznego Budynku z dn. 26.03.2014r

Obiekt : Miejskie Przedszkole Nr 9 w Częstochowie, ul. Sabinowska 81/83

Na podstawie wyników niniejszej kontroli stwierdzono obiekt jest w dobrym stanie technicznym i nadaje się do użytkowania

- Kontrola Przeglądu Technicznego Sprzętu P-Poż.

Przegląd został wykonany dn. 07.05.2015r

Typ sieci: Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa(wewnętrzna) (DN52)

Obiekt kontrolowany : Miejskie Przedszkole Nr 9 w Częstochowie, ul. Sabinowska 81/83

Wnioski i zalecenia: Badane zawory hydrantowe i hydranty przeciwpożarowe na terenie kontrolowanego obiektu spełniają wymagania wydajności oraz ciśnienia statycznego i dynamicznego.

- Kontrola Przewodów Kominowych Wentylacyjnych I Dymowych

Obiekt kontrolowany : Miejskie Przedszkole Nr 9 w Częstochowie, ul. Sabinowska 81/83

Przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego w dn.21.05.2015r

W wyniku kontroli stwierdzono: Objęte kontrolą przewody – kanały kominowe: dymowe i wentylacyjne odpowiadają przepisom w zakresie czynności  na odwrocie protokołu(Protokół Nr 212/05/15/2a

- Kontrola Sanitarna

Kontrolę przeprowadzono przez upoważnionego przedstawiciela Państwowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w dn. 03.06.2015r

Zakres przedziałowy kontroli: ocena stanu sanitarno – technicznego obiektu.

Zakład: Blok żywieniowy Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Częstochowie, ul. Sarbinowska 81/83

- Kontrola Sanitarna

Kontrolę przeprowadzono przez upoważnionego przedstawiciela Państwowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w dn. 15.06.2015r

Obiekt kontrolowany : Miejskie Przedszkole Nr 9 w Częstochowie, ul. Sabinowska 81/83

Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego przedszkola, przestrzeganie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

- Kontrola Sanitarna

Kontrolę przeprowadzono przez upoważnionego przedstawiciela Państwowego   Inspektora             Sanitarnego w Częstochowie

w dn. 20.07.2015r

Zakład: Blok żywieniowy Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Częstochowie

Kontrola przeprowadzona w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarno- higienicznego bloku żywieniowego przedszkola w czasie trwania dyżuru wakacyjnego.